## Лист1
ООО УК "ЖЭУ-4"
Идентификация объекта | [5 empty] | Количественные параметры | [6 empty] | Техническое описание конструктивных элементов и инженерного оборудования | [19 empty] | Инвентаризация объекта | [5 empty] | Характеристика технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения | [32 empty] | Характеристика технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения | [31 empty] | Характеристика технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения | [25 empty] | Характеристика технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения
№ п. | Наименование муниципального района | наименование муниципального образования | наименование населенного пункта | Улица | № МКД | Общая площадь МКД, м² | Тип проекта | Степень благоустройства | Количество этажей наибольшее | Количество этажей наименьшее | Количество подъездов | Количество квартир | тип фундамента | тип перекрытий | тип крыши | Наличие подвала | Наличие балконов, лоджий | Теплоснабжение |  |  |  | Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Газоснабжение |  | наличие системы водоотведения | наличие лифтов | наличие мусоропровода | наличие системы противопожарной автоматики | нласс энергетической эффективности здания | год ввода в эксплуатацию | год приватизации первого помещения в МКД | год проведения технической инвентаризации | % износа здания по данным технической инвентаризации | Дата и номер заключения межведомственной комиссии (при наличии) |  | Фундамент | [5 empty] | Подвальное помещение | Фасад | [5 empty] | Наружные и внутренние несущие стены | [5 empty] | Перекрытия | [5 empty] | Крыша | [7 empty] | Лестничные марши и площадки | [5 empty] | Крыльца и выходы из подвальных помещений |  |  |  |  | Отмостка | [5 empty] | Балконы, лоджии |  |  |  |  | Лифты |  |  |  |  | Система электроснабжения |  |  |  |  | Система теплоснабжения | [8 empty] | Система горячего водоснабжения | [8 empty] | Система холодного водоснабжения | [7 empty] | Система водоотведения | [7 empty] | Система газоснабжения |  |  |  |  | Система вентиляции |  |  |  |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Противопожарная автоматика
[104 empty] | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | Стояки |  | Внутридомовая магистраль |  | Оборудование для приготовления теплоносителя | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | Стояки |  | Внутридомовая магистраль |  | Оборудование для приготовления горячей воды | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | Стояки |  | Внутридомовая магистраль |  | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | Стояки |  | Внутридомовая магистраль
[18 empty] | Централизованное |  | Децентрализованное |  | наличие централизованного | наличие общедомового прибора учета | наличие | наличие общедомового прибора учета | год ввода в эксплуатацию | наличие общедомового прибора учета | [9 empty] | о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции | материал | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | год проведения последнего капитального ремонта | тип (материал) наружной отделки | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | материал | год проведения последнего капитального ремонта | % износа здания по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | материал перекрытий | год проведения последнего капитального ремонта | % износа здания по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | материал кровельного покрытия | материал утепляющего слоя | материал несущих конструкций (стропильная система, обрешетка) | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | материал | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | материал | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | год проведения последнего капитального ремонта | % износа здания по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации | [5 empty] | материал | год проведения последнего капитального ремонта | материал | год проведения последнего капитального ремонта | год проведения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | материал | год проведения последнего капитального ремонта | материал | год проведения последнего капитального ремонта | год проведения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | материал | год проведения последнего капитального ремонта | материал | год проведения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | материал | год проведения последнего капитального ремонта | материал | год проведения последнего капитального ремонта | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации |  | год установки оборудования | год проведения последнего капитального ремонта | % износа по данным технической инвентаризации | рекомендуемый срок эксплуатации по данным инструкции по эксплуатации МКД | Данные технического заключения специализированной организации
[18 empty] | указывается тип системы: открытая или закрытая | наличие общедомового прибора учета | автономная котельная | Квартирное (котел, печь) | [84 empty] | год выдачи технического заключения | категория технического состояния | [7 empty] | год выдачи технического заключения | категория технического состояния | [7 empty] | год выдачи технического заключения | категория технического состояния | [6 empty] | год выдачи технического заключения | категория технического состояния
[43 empty] | год выдачи технического заключения | категория технического состояния | [5 empty] | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния | [6 empty] | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния | [37 empty] | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния |  |  |  |  | год выдачи технического заключения | категория технического состояния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7(1) | 7(2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157
1 | Новосибирская область | Новосибирский район | Г. Новосибирск | В. Магистраль | 4/1 | 9360.7 | н/д | III | 10 |  | 4 | 140 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1993 | 1993 | 1993 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | нет | нет | 2020 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2012 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
2 |  |  |  | В.Магистраль | 4/2 | 3834.6 | н/д | III | 13 |  | 1 | 50 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | 1994 | 1995 | 1995 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | нет | нет | 2020 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2012 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
3 |  |  |  | В.Магистраль | 6 | 1307.5 | н/д | III | 10 |  | 1 | 15 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1996 | 1996 | 1996 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет |  |  | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | нет | нет | 2021 | ТО 2013 | исправное | нет | 0 | 40 | 2012 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
4 |  |  |  | В.Магистраль | 6/2 | 3815.8 | н/д | III | 13 |  | 1 | 50 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | 1996 | 2004 | 1996 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | нет | нет | 2021 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2012 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
5 |  |  |  | В.Магистраль | 8 | 1582.8 | н/д | III | 8 |  | 1 | 15 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1998-2003 |  | 2003 | 7 | нет | нет | сборные жб блоки | нет |  | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет |  |  | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет | железобетонное | нет |  | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | нет | нет | 2023 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2013 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
6 |  |  |  | В.Магистраль | 8/1 | 4197.4 | н/д | III | 10 |  | 2 | 63 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 2003 | 2005 | 2003 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | нет | нет | 2029 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2013 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
7 |  |  |  | В.Магистраль | 8/2 | 3862.82 | н/д | III | 13 |  | 1 | 50 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | 1998 | 2001 | 1998 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | нет | нет | 2024 | ТО 214 | исправное | нет | 0 | 40 | 2013 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
8 |  |  |  | Ивачева | 1 | 540.99 | н/д | III | 2 |  | 2 | 8 | ленточный | деревянные | скатная | нет | нет | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1933 | 1993 | 2001 | 47 | нет | нет | крпичный | нет |  | 50 | нет | нет | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | шпалы | нет |  |  | нет | нет | деревянные оштукатуренные утепленные | нет |  | 30 | нет | нет | шифер | шлак | дерево | нет |  | 30 | нет | нет | дерево | нет |  | 40 | нет | нет | нет |  | 20 | нет | нет | бетон | 2011 |  | 10 | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | [5 empty] | нет |  | 40 | 2013 | нормативное |  |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет |  | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
9 |  |  |  | Ивачева | 7 | 460.27 | н/д | III | 2 |  | 2 | 8 | ленточный | деревянные | скатная | нет | нет | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1931 | 2002 | 2001 | 52 | нет | нет | шлакоблочный | нет |  | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет |  | 20 | нет | нет | шлакоблоки | нет |  |  | нет | нет | деревянные оштукатуренные утепленные | нет |  | 30 | нет | нет | шифер | шлак | дерево | 2007 |  | 30 | нет | нет | дерево | нет |  | 40 | нет | нет | нет |  | 20 | нет | нет | нет | нет |  | 10 | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | [5 empty] | нет |  | 40 | 2013 | нормативное |  |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет |  | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
10 |  |  |  | Ивачева | 9 | 871.04 | н/д | III | 2 |  | 2 | 8 | ленточный | деревянные | скатная | да | нет | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1940 | 1992 | 1988 | 50 | нет | нет | кирпичный | нет | 50 | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 50 | 20 | нет | нет | кирпич, шлакоблоки | нет | 50 | 40 | нет | нет | деревяннок | нет | 60 | 30 | нет | нет | шифер | шлак |  | 2007 | 50 | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 55 | 20 | нет | нет | бетон | 2013 | 55 | 10 | нет | нет | нет | 55 |  | нет | нет | [5 empty] | 2012-2013 | 40 | 40 | 2013 | нормативное | 40 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 40 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 40 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
11 |  |  |  | Ивачева | 16 | 832.7 | н/д | III | 3 |  | 2 | 24 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | нет | закрытая | нет | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1959 | 1992 | 1988 | 49 | нет | нет | бутовый | нет | 50 | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 50 | 20 | нет | нет | кирпич | нет | 50 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 50 | 80 | нет | нет | шифер | шлак |  | нет | 40 | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 50 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 50 | 10 | нет | нет | нет | 50 |  | нет | нет | [5 empty] | нет | 50 | 40 | 2013 | нормативное | 50 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 50 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 2010 | 50 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
12 |  |  |  | Комсомольский пр-т | 7 | 2466 | н/д | III | 5 |  | 2 | 29 | ленточный | деревянные | скатная | да | да | открытая | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1957 | 1992 | 2000 | 41 | нет | нет | бутовый | нет |  | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет |  | 20 | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет | деревянное | нет |  | 30 | нет | нет | металл | шлак |  | нет |  | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет |  | 20 | нет | нет | бетон | нет |  | 10 | нет | нет | нет |  | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет |  | 40 | 2013 | нормативное |  |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 2011 |  | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет |  | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
13 |  |  |  | Ленина | 25 | 5389.1 | н/д | III | 9 |  | 2 | 72 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1982 | 1992 | 1990 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонное | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | 2008 | нет | 2033 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2013 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
14 |  |  |  | Ленина | 27 | 4881.1 | н/д | III | 9 |  | 2 | 72 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1980 | 1992 | 1981 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонное | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | 2008 | нет | 2033 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2013 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
15 |  |  |  | Ленина | 29 | 4904.7 | н/д | III | 9 |  | 2 | 72 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1980 | 1992 | 1988 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонное | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | 2008 | нет | 2033 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2013 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
16 |  |  |  | Ленина | 32 | 9909.7 | н/д | III | 5 |  | 10 | 173 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | открытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1960 | 1992 | 1983 | 7 | нет | нет | кирпичный | нет | 0 | 50 | нет | нет | нет | силикатный кирпич | нет | 10 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | шифер | шлак |  | нет | 10 | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 10 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 10 | 10 | нет | нет | нет | 10 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 5 | 40 | 2013 | нормативное | 5 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 5 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 2011 | 5 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 10 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
17 |  |  |  | Ленина | 53 | 3661.55 | н/д | III | 4 |  | 5 | 40 | ленточный | деревянные | скатная | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1973 | 1992 | 1988 | 31 | нет | нет | бутовый | нет | 35 | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 20 | 20 | нет | нет | кирпич | нет | 30 | 40 | нет | нет | деревянное | нет | 50 | 30 | нет | нет | профнастил | шлак |  | 2011 | 20 | 15 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 30 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 30 | 10 | нет | нет | нет | 30 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 20 | 40 | 2013 | нормативное | 20 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 20 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
18 |  |  |  | Ленина | 59 | 12995.66 | н/д | III | 9 |  | 6 | 193 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1975 | 1992 | 1990 | 9 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 5 | 60 | нет | нет | 2008 | силикатный ктрпич, штукатурка с рустами | нет | 10 |  | нет | нет | кирпич | нет | 5 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 5 | 80 | нет | нет | рулонное | керамзит |  | 2007 | 10 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 10 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 10 | 10 | нет | нет | нет | 10 | 80 | нет | нет | 2007 | нет | 2032 | ТО 2014 | исправное | 2008 | 20 | 40 | 2013 | нормативное | 20 |  | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | нет | 20 | 15 | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | 10 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
19 |  |  |  | Нарымская | 7 | 4434.87 | 1-464 | III | 5 |  | 6 | 90 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1967 | 1992 | 1986 | 16 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 10 | 60 | нет | нет | нет | окраска | нет | 25 | 6 | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 10 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 15 | 80 | нет | нет | железобетонная совмещенная | шлак |  | нет | 25 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 20 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 20 | 10 | нет | нет | нет | 20 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 25 | 40 | 2012 | нормативное | 25 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 25 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 25 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 25 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
20 |  |  |  | Нарымская | 9 | 4436.9 | 1-464 | III | 5 |  | 6 | 90 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1967 | 1992 | 1986 | 16 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 10 | 60 | нет | нет | нет | окраска | нет | 25 | 6 | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 10 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 10 | 80 | нет | нет | железобетонная совмещенная | шлак |  | нет | 30 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 30 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 30 | 10 | нет | нет | нет | 30 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 30 | 40 | 2012 | нормативное | 30 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 30 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 30 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 25 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
21 |  |  |  | Нарымская | 11 | 4350.4 | 1-464 | III | 5 |  | 6 | 77 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1967 | 1992 | 1989 | 26 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 20 | 60 | нет | нет | нет | окраска | нет | 30 | 6 | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 20 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 25 | 80 | нет | нет | железобетонная совмещенная | шлак |  | нет | 30 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 30 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 30 | 10 | нет | нет | нет | 30 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 25 | 40 | 2012 | нормативное | 25 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 25 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 25 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 30 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
22 |  |  |  | Салтыкова-Щедрина | 1 | 5721.7 | н/д | III | 6 |  | 7 | 80 | ленточный | деревянные | скатная | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1935 | 1992 | 2002 | 48 | нет | нет | бутовый | нет |  | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет |  | 20 | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет | деревянное, подвальное-железобетонное | нет |  | 30 | нет | нет | шифер | шлак |  | нет |  | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет |  | 20 | нет | нет | бетон | нет |  | 10 | нет | нет | нет |  | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет |  | 40 | 2013 | нормативное |  |  | нет | нет | сталь | 2006 | сталь | 2006 | нет |  | 10 | нет | нет | сталь | 2006 | сталь | 2006 | нет |  | 15 | нет | нет | сталь | 2006 | сталь | 2006 |  | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
23 |  |  |  | Салтыкова-Щедрина | 9 | 2268.4 | н/д | III | 4 |  | 3 | 48 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1966 | 1992 | 1990 | 17 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 10 | 60 | нет | нет | нет | силикатный кирпич | нет | 20 |  | нет | нет | кирпич | нет | 10 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 10 | 80 | нет | нет | шифер | шлак |  | нет | 15 | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 20 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 20 | 10 | нет | нет | нет | 20 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 20 | 40 | 2013 | нормативное | 20 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 20 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
24 |  |  |  | Салтыкова-Щедрина, | 11 | 934 | н/д | III | 3 |  | 2 | 24 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | закрытая | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1961 | 1992 | 1985 | 34 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 50 | 60 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 40 | 20 | нет | нет | кирпич | нет | 10 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 30 | 80 | нет | нет | шифер | шлак |  | нет | 30 | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет |  | 20 | нет | нет | бетон | нет |  | 10 | нет | нет | нет |  | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 30 | 40 | 2013 | нормативное | 30 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 30 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 30 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 30 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
25 |  |  |  | Сибирская | 13 | 7468.6 | н/д | III | 9 |  | 4 | 144 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1974 | 1992 | 1987 | 5 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 4 | 60 | нет | нет | нет | нет | нет | 10 |  | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 5 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | железобетонная | керамзит |  | нет | 5 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 10 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 10 | 10 | нет | нет | нет | 10 | 80 | нет | нет | 2006 | нет | 2031 | ТО 2013 | исправное | нет | 0 | 40 | 2012 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет |  | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
26 |  |  |  | Сибирская | 17 | 4918.9 | 1-447 | III | 9 |  | 2 | 106 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1973 | 1992 | 1988 | 16 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 4 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 20 |  | нет | нет | кирпич | нет | 10 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 20 | 80 | нет | нет | рулонный | шлак |  | нет | 20 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет |  | 20 | нет | нет | бетон | нет |  | 10 | нет | нет | нет |  | 80 | нет | нет | 2006 | нет | 2031 | ТО 2014 | исправное | нет | 20 | 40 | 2012 | нормативное | 20 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 20 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
27 |  |  |  | Сибирская | 26 | 3807.1 | 1-464 | III | 9 |  | 2 | 72 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1976 | 1992 | 1988 | 5 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 4 | 60 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 10 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 10 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 10 | 10 | нет | нет | нет | 10 | 80 | нет | нет | 2008 | нет | 2033 | ТО 2014 | исправное | нет | 10 | 40 | 2012 | нормативное | 10 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 10 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 10 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 10 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
28 |  |  |  | Сибирская | 28 | 3513.19 | н/д | III | 5 |  | 44 | 80 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | открытая | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1965 | 1992 | 1985 | 19 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 10 | 60 | нет | нет | нет | окраска | 2008 | 20 |  | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 10 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 5 | 80 | нет | нет | шифер | шлак |  | нет | 20 | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 5 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 5 | 10 | нет | нет | 2008 | 5 | 80 | нет | нет | [5 empty] | 2008 | 20 | 40 | 2012 | нормативное | 20 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | 2008 | 20 | 15 | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | 10 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
29 |  |  |  | Сибирская | 31 | 4590.02 | н/д | III | 5 |  | 2 | 40 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да |  | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1963 | 1992 | 1986 | 31 | нет | нет | железобетонные блоки | нет | 30 | 60 | нет | нет | 2010 | нет | 2010 | 20 | 50 | нет | нет | кирпич | нет | 40 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 20 | 30 | нет | нет | профнастил | минеральная вата |  | 2010 | 40 | 15 | нет | нет | нет | нет | 30 | 60 | нет | нет | 2010 | 40 | 20 | нет | нет | бетон | 2010 | 40 | 10 | нет | нет | 2010 |  | 80 | нет | нет | [5 empty] | 2010 | 40 | 40 | 2012 | нормативное | 40 |  | нет | нет | сталь | 2010 | сталь | 2010 | нет | 30 | 10 | нет | нет | сталь | 2010 | сталь | 2010 | нет | 30 | 15 | нет | нет | сталь | 2010 | сталь | 2010 | 30 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
30 |  |  |  | Сибирская | 31 |  |  | III | 4 |  | 4 | 40 | ленточный | деревянное | скатная | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1938 | 1992 | 1986 | 45 | нет | нет | бутовый | нет | 40 | 50 | нет | нет | 2010 | штукатурка | 2010 | 50 | 30 | нет | нет | кирпич | нет | 20 | 40 | нет | нет | деревянное | нет | 40 | 80 | нет | нет | профнастил | минеральная вата |  | 2010 | 40 | 15 | нет | нет | нет | нет | 40 | 60 | нет | нет | 2010 | 50 | 20 | нет | нет | бетонная | 2010 | 50 | 10 | нет | нет | 2010 |  | 80 | нет | нет | [5 empty] | 2010 | 50 | 40 | 2012 | нормативное | 50 |  | нет | нет | сталь | 2010 | сталь | 2010 | нет | 40 | 10 | нет | нет | сталь | 2010 | сталь | 2010 | нет | 40 | 15 | нет | нет | сталь | 2010 | сталь | 2010 | 40 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
31 |  |  |  | Сибирская | 31а | 5742.7 | н/д | III | 5 |  | 8 | 119 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1967 | 1992 | 1993 | 15 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 25 | 60 | нет | нет | нет | окраска | нет | 25 | 6 | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 20 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 20 | 60 | нет | нет | железобетонная совмещенная | шлак |  | нет | 30 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 25 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 25 | 10 | нет | нет | нет | 25 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 25 | 40 | 2012 | нормативное | 10 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 10 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 10 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 20 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | 2012 | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
32 |  |  |  | Сибирская | 33 | 3745.1 | н/д | III | 4 |  | 5 | 65 | ленточный | деревянные | скатная | да | да | открытая | да | нет | нет | да | да | да | нет | 2014 ревизия внутридомовых газовых сетей | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1934 | 1992 | 1992 | 42.4 | нет | нет | бутовый | нет | 40 | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 40 | 20 | нет | нет | кирпич | нет | 40 | 40 | нет | нет | деревянное | нет | 50 | 30 | нет | нет | профнастил | шлак |  | 2006 | 40 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 40 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 40 | 10 | нет | нет | нет | 40 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 40 | 40 | 2012 | нормативное | 60 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 60 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 2011 | 60 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 40 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет | 40 | 20 | 2014 | работоспособное | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
33 |  |  |  | Сибирская | 41 | 8860.6 | н/д | III | 9 |  | 4 | 151 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1989-1990 | 1992 | 2009 | 19 | нет | нет | сборные жб блоки | нет |  | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет |  |  | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет | железобетонное | нет |  | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет |  | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет |  | 20 | нет | нет | бетон | нет |  | 10 | нет | нет | нет |  | 80 | нет | нет | нет | нет | 2015 | экспертиза 2014 | исправное | нет |  | 40 | 2012 | нормативное |  |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет |  | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
34 |  |  |  | Сибирская | 49 | 4031.3 | н/д | III | 9 |  | 2 | 72 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1982 | 1992 | 1993 | 8 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 4 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 15 |  | нет | нет | кирпич | нет | 5 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 5 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 5 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 10 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 10 | 10 | нет | нет | нет | 10 | 80 | нет | нет | 2012 | нет | 2037 | ТО 2014 | исправное | нет | 20 | 40 | 2014 | нормативное | 20 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 20 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
35 |  |  |  | Сибирская | 51 | 10317.3 | 86-014/1 | III | 9 |  | 5 | 196 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1985 | 1992 | 1993 | 7 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 4 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 10 |  | нет | нет | кирпич | нет | 5 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 5 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | нет | 5 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 10 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 10 | 10 | нет | нет | нет | 10 | 80 | нет | нет | 2012 | нет | 2037 | ТО 2014 | исправное | нет | 20 | 40 | 2012 | нормативное | 20 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 20 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
36 |  |  |  | Челюскинцев | 4 | 3242.3 |  | III | 9 |  | 2 | 73 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | нет | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1973 | 1992 | 1986 | 16 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 10 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 15 |  | нет | нет | кирпич | нет | 10 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 10 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | 2013 | 15 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 25 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 25 | 10 | нет | нет | нет | 25 | 80 | нет | нет | 1995 | нет | 2020 | ТО 2014 | исправное | нет | 25 | 40 | 2012 | нормативное | 25 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 25 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 25 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 25 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
37 |  |  |  | Челюскинцев | 6 | 4383.08 | 1-464 | III | 5 |  | 6 | 90 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1967 | 1992 | 1988 | 15 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 5 | 60 | нет | нет | нет | окраска | нет | 20 | 6 | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 10 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 10 | 80 | нет | нет | железобетонная совмещенная | шлак |  | нет | 10 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 20 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 20 | 10 | нет | нет | нет | 20 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 10 | 40 | 2012 | нормативное | 10 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 10 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 10 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 10 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
38 |  |  |  | Челюскинцев | 14/1 | 4624.6 | н/д | III | 12 |  | 1 | 79 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | 1985 | 1992 | 1989 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 3 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | 2008 | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | 2012 | нет | 2037 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2012 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  | нет |  |  | нет | нет
39 |  |  |  | Челюскинцев | 18/1 | 4755.6 | н/д | III | 12 |  | 1 | 79 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | 1981 | 1992 | 1987 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонный | керамзит |  | 2008 | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | 2010 | нет | 2035 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2012 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | 2013 | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | 2013 | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | 2013 | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | 2013 | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  | нет |  |  | нет | нет
40 |  |  |  | Челюскинцев | 22 | 4354.46 | 1-464 | III | 5 |  | 6 | 90 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1968 | 1992 | 1986 | 7 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | 2008 | окраска | 2008 | 0 | 6 | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 0 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | железобетонная совмещенная | керамзит |  | 2008 | 0 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | 2008 | 20 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 20 | 10 | нет | нет | 2008 | 20 | 80 | нет | нет | [5 empty] | 2008 | 20 | 40 | 2012 | нормативное | 20 |  | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | нет | 20 | 15 | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | 20 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
41 |  |  |  | Челюскинцев | 26 | 4420.8 | 1-464 | III | 5 |  | 6 | 90 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1968 | 1992 | 1986 | 28 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 10 | 60 | нет | нет | нет | окраска | нет | 20 | 6 | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 10 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 10 | 80 | нет | нет | железобетонная совмещенная | керамзит |  | нет | 40 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 20 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 20 | 10 | нет | нет | нет | 20 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 30 | 40 | 2012 | нормативное | 30 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 30 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 30 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 50 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
42 |  |  |  | Челюскинцев | 30 | 9653.2 | 1-447 | III | 9 |  | 6 | 215 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1971 | 1992 | 1989 | 14 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатный кирпич | нет | 20 |  | нет | нет | кирпич | нет | 10 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 10 | 80 | нет | нет |  | керамзит |  | нет | 20 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 20 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 20 | 10 | нет | нет | нет | 20 | 80 | нет | нет | 2005 | нет | 2030 | ТО 2013 | исправное | нет | 10 | 40 | 2012 | нормативное | 10 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | 2012 | нет | 10 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 10 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 20 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
43 |  |  |  | Челюскинцев | 30/1 | 4614 | н/д | III | 12 |  | 1 | 80 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | 1987 | 1992 | 1987 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 0 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 0 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет |  | керамзит |  | 2008 | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | нет | нет | экспертиза 2015 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2012 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  | нет |  |  | нет | нет
44 |  |  |  | Челюскинцев | 36 | 4453.46 | 1-464 | III | 5 |  | 6 | 90 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1967 | 1992 | 1988 | 12 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 10 | 60 | нет | нет | нет | окраска | нет | 15 | 6 | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 10 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 10 | 80 | нет | нет | железобетонная совмещенная | керамзит |  | нет | 15 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 20 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 20 | 10 | нет | нет | нет | 20 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 15 | 40 | 2012 | нормативное | 15 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 15 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 15 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 15 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
45 |  |  |  | Челюскинцев | 40 | 4364.1 | 1-464 | III | 5 |  | 6 | 90 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1967 | 1992 | 1988 | 14 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 10 | 60 | нет | нет | нет | окраска | нет | 10 | 6 | нет | нет | крупнопанельные плиты | нет | 15 | 30 | нет | нет | железобетонное | нет | 15 | 80 | нет | нет | железобетонная совмещенная | керамзит |  | нет | 20 |  | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 10 | 40 | 2012 | нормативное | 10 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 10 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 10 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 10 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
46 |  |  |  | Челюскинцев | 44 | 13234.67 | 1-447 | III | 9 |  | 8 | 304 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | 1970 | 1992 | 2008 | 29 | нет | нет | сборные жб блоки | нет |  | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет |  |  | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет | железобетонное | нет |  | 80 | нет | нет | рулонное | керамзит |  | 2014 |  | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет |  | 20 | нет | нет | бетон | нет |  | 10 | нет | нет | нет |  | 80 | нет | нет | 1999 | нет | 2024 | ТО 2014 | исправное | нет |  | 40 | 2012 | нормативное |  |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет |  | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет | 2012
47 |  |  |  | Шамшурина | 10 | 7581.9 | н/д | III | 9 |  | 3 | 156 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | открытая | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1975 | 1992 | 1988 | 15 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 10 | 60 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 10 | 20 | нет | нет | кирпич | нет | 20 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 10 | 80 | нет | нет | рулонное | керамзит |  | 2014 | 30 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 20 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 20 | 10 | нет | нет | нет | 20 | 80 | нет | нет | 2008 | нет | 2033 | ТО 2014 | исправное | нет | 10 | 40 | 2013 | нормативное | 20 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 2013 | 20 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 10 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
48 |  |  |  | Шамшурина | 12 | 8810.9 | н/д | III | 9 |  | 4 | 128 | ленточный | сборные железобетонные | плоская | да | да | открытая | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | да | нет | нет | 1986 | 1992 | 1986 | 0 | нет | нет | сборные жб блоки | нет | 4 | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет | 11 |  | нет | нет | кирпич | нет | 0 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 0 | 80 | нет | нет | рулонное | керамзит |  | 2012 | 0 | 10 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 0 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 0 | 10 | нет | нет | нет | 0 | 80 | нет | нет | 2014 | нет | 2039 | ТО 2014 | исправное | нет | 0 | 40 | 2013 | нормативное | 0 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 0 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 0 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
49 |  |  |  | Шамшурина | 20 | 3999.4 | н/д | III | 5 |  | 4 | 56 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | открытая | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1972 | 1992 | 2013 | 35 | нет | нет | сборные жб блоки | нет |  | 60 | нет | нет | нет | силикатная плитка | нет |  |  | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет | железобетонное | нет |  | 80 | нет | нет | шифер | шлак |  | нет |  | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет |  | 20 | нет | нет | бетон | нет |  | 10 | нет | нет | нет |  | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет |  | 40 | 2013 | нормативное |  |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 2013 |  | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет |  | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
50 |  |  |  | Урицкого | 4 | 2680 | н/д | III | 5 |  | 3 | 54 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | открытая | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1962 | 1992 | 1984 | 12 | нет | нет | бутовый | нет | 10 | 50 | нет | нет | 2008 | штукатурка | 2008 | 0 | 20 | нет | нет | кирпич | нет | 40 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 40 | 80 | нет | нет |  | минеральная вата |  | 2008 | 40 | 15 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | 2008 | 50 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 50 | 10 | нет | нет | нет | 50 | 80 | нет | нет | [5 empty] | 2008 | 30 | 40 | 2013 | нормативное | 40 |  | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | нет | 40 | 10 | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | 2008 | 40 | 15 | нет | нет | сталь | 2008 | сталь | 2008 | 30 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
51 |  |  |  | Урицкого | 34 | 3456.5 | н/д | III | 5 | 3 | 5 | 50 | ленточный | деревянные/сборные железобетонные | скатная | да | да | закрытая | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1929/1958 | 1992 | 2004 | 43 | нет | нет | бетонные блоки | нет |  | 60 | нет | нет | 2011 | штукатурка | 2011 | 0 | 20 | нет | нет | кирпич | нет |  | 40 | нет | нет |  | нет |  | 80 | нет | нет | профнастил | минеральная вата |  | 2011 |  | 15 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | 2011 |  | 20 | нет | нет | бетон | нет |  | 10 | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет | [5 empty] | 2011 |  | 40 | 2013 | нормативное |  |  | нет | нет | сталь | 2011 | сталь | 2011 | нет |  | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет |  | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет |  | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
52 |  |  |  | Ленина | 9 | 6653.6 | н/д | III | 5 |  | 6 | 75 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | открытая | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1955-1958 | 1992 | 1986 | 36 | нет | нет | бутовый | нет | 30 | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 30 | 20 | нет | нет | кирпич | нет | 30 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 30 | 80 | нет | нет | профнастил | шлак |  | нет | 50 | 15 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 50 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 50 | 10 | нет | нет | нет | 50 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 20 | 40 | 2014 | нормативное | 50 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 50 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 50 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 20 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
53 |  |  |  | Ленина | 50 | 5471.8 | н/д | III | 5 |  | 5 | 36 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | открытая | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1964 | 1992 | 1995 | 29 | нет | нет | кирпичный | нет | 30 | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 20 | 20 | нет | нет | кирпич | нет | 25 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 30 | 80 | нет | нет | шифер | шлак |  | нет | 30 | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 30 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 30 | 10 | нет | нет | нет | 30 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 40 | 40 | 2014 | нормативное | 40 |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 40 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 40 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 40 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
54 |  |  |  | Ленина | 55 | 6896.9 | н/д | III | 5 |  | 6 | 103 | ленточный | сборные железобетонные | скатная | да | да | открытая | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1956 | 1992 | 1982 | 24 | нет | нет | кирпичный | нет | 20 | 50 | нет | нет | нет | штукатурка | нет | 25 | 20 | нет | нет | кирпич | нет | 15 | 40 | нет | нет | железобетонное | нет | 15 | 80 | нет | нет | шифер | шлак |  | нет | 25 | 30 | нет | нет | железобетон | нет |  | 60 | нет | нет | нет | 30 | 20 | нет | нет | бетон | нет | 30 | 10 | нет | нет | нет | 30 | 80 | нет | нет | [5 empty] | нет | 30 | 40 | 2014 | нормативное |  |  | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 20 | 10 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | нет | 35 | 15 | нет | нет | сталь | нет | сталь | нет | 35 | 40 | нет | нет | чугун | нет | чугун | нет | нет |  |  | нет | нет | нет | 25 |  | нет | нет | нет |  | 60 | нет | нет |  |  |  |  | нет | нет