## Лист1
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖЭУ-4", условия их оказания и выполнения и их стоимость на 2010 год
| Адрес | НАРЫМСКАЯ 9
| этажность | 5
| Общая площадь помещений, в том числе: | 4436.45
| площадь жилых помещений | 4436.45
| Перечень работ и услуг | периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Доля, % | Стоимость работ и услуг в год, руб. | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб.
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, конструктивных элементов здания, очистка подвальных и чердачных помещений | 13270.2189 | 100 | 159242.6269 | 2.9912
2 | Обслуживание приборов учета | выполнение работ | 3017 | 100 | 36204 | 0.68005
| Оплата обслуживание приборов учета | ежемесячно | 3017 |  | 36204
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 1330.9375 |  | 15971.25 | 0.3
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  | 7114.6949 | 0 | 85376.3392 | 1.6037
| ФОТ |  | 4800.07 | 62.982
| ЕСН, 26,2% |  | 681.6099 | 16.5013
| Инвентарь |  | 403.42 | 3.1167
| Охрана труда, 0,2% |  | 30.4 | 0.19987
| Цеховые и общеэксплуатационные расходы, |  | 860.4 | 17.2002
| Всего по себестоимости |  | 6775.8999
| Рентабельность, 5% |  | 338.795
| влажное подметание полов лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | 5 раз в неделю | 2899.1293 |  | 34789.5511 | 0.65348
| влажное подметание полов лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю | 1732.9402 |  | 20795.2823 | 0.39061
| мытье полов лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 1891.9718 |  | 22703.6612 | 0.42646
| влажная протирка стен, дверей, плафонов, решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 82.7202 |  | 992.6421 | 0.018646
| влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год | 91.7787 |  | 1101.3439 | 0.020687
| обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 140.6926 |  | 1688.3117 | 0.031713
| уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 38.6156 |  | 463.3878 | 0.0087042
| мытьё окон | 2 раза в год | 219.5 |  | 2634.12 | 0.048436
|  |  | 7097.3483 | 0 | 85168.3002 | 1.5987
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) |  | 12108.3911 | 0 | 145300.6926 | 2.7293
| ФОТ |  | 7700.5 | 55.893
| ЕСН, 26,2% |  | 1093.471 | 14.644
| Инвентарь |  | 480.29 | 2.5909
| материалы (песок) |  | 908.84 | 6.6776
| Транспортные расходы, 5% от ФОТ |  | 445.35 | 2.7946
| Охрана труда, 0,2% |  | 58 | 0.20014
| Цеховые и общеэксплуатационные расходы |  | 845.35 | 17.1997
| Всего по себестоимости |  | 11531.801
| Рентабельность, 5% |  | 576.5901
| тёплый период года |  | 6000 | 0 | 36000 | 1.4634
| подметание территории (в дни без осадков или с осадками до 2 см) | территория 1 и 3 класса 1 раз в двое суток | 1581.09 |  | 9486.54 | 0.35468
| частичная уборка территории (в дни с осадками более 2 см) | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | 539.8477 |  | 3239.0859 | 0.12168
| уборка газонов | 1 раз в трое суток | 3455.8685 |  | 20735.2111 | 0.77897
| полив территории и газонов, зелёных насаждений | 6 раз в тёплый период в дни без осадков | 263.6898 |  | 1582.1387 | 0.059437
| мойка территории | 1 раз в тёплый период | 169.9793 |  | 1019.8761 | 0.038314
| подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 57.843 |  | 347.0579 | 0.013038
| уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 151.5824 |  | 909.4945 | 0.034168
| очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | 87.3297 |  | 523.9779 | 0.019685
| протирка указателей | 2 раза в тёплый и период | 45.5744 |  | 273.4462 | 0.010273
| промывка урн шлангом | 1 раз в месяц в тёплый период | 49.204 |  | 295.2237 | 0.011091
| уборка приямков | 1 раз в месяц | 97.9885 |  | 587.9307 | 0.022087
| холодный период года |  | 9400 | 0 | 56400 | 2.1188
| подметание свежевыпавшего снега с территории | территория 3 класса 1 раз в сутки , территория 1 класса 1 раз в двое суток в дни снегопада | 2145.59 |  | 12873.54 | 0.48357
| сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов при снегопаде | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 6490.14 |  | 38940.84 | 1.4627
| очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период | 153.71 |  | 922.26 | 0.034643
| посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | 522.63 |  | 3135.78 | 0.11779
| очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 48.86 |  | 293.16 | 0.011012
| сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 136.78 |  | 820.68 | 0.030827
| уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 248.03 |  | 1488.18 | 0.055901
| очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | 40.29 |  | 241.74 | 0.0090806
| протирка указателей | 1 раз в холодный период | 0.62 |  | 3.72 | 0.00013974
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 169.66 | 100 | 2035.92 | 0.038242
7 | Дератизация | дератизация - 1 раз в месяц | 196.85 | 100 | 2362.2 | 0.044371
8 | Вывоз и утилизация КГО | по мере необходимости | 1189.039 | 100 | 14268.4679 | 0.26802
10 | Итого стоимость работ и услуг |  | 38396.7914 |  | 460761.4967 | 8.6548
11 | Непредвиденные расходы |  | 767.9358 |  | 9215.2299 | 0.1731
12 | Итого стоимость работ и услуг с непредвиденными расходами |  | 39164.7272 |  | 469976.7266 | 8.8279
13 | Вывоз и утилизация ТБО | не реже 1 раза в сутки | 3782 |  | 45384 | 0.85248
14 | Расходы на управление, 10% |  | 4294.6727 |  | 51536.0727 | 0.96804
15 | Оплата старшего по дому |  | 1500 |  | 18000 | 0.33811
16 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД |  | 48741.3999 |  | 584896.7993 | 10.9866
17 | Капитальный ремонт | выполненные работы | 9878.36 |  | 118540.32 | 2.2266
| Оплата приборов учета отопление,холодная и горячая вода |  | 9878.36 |  | 118540.32 | 2.2266

## тариф
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УК "ЖЭУ-4", условия их оказания и выполнения и их стоимость с 01.11.2014 года по 31.10.2015года
| Адрес | НАРЫМСКАЯ 9
| этажность | 5
| Общая площадь помещений, в том числе: | 4436.29
| площадь жилых помещений | 4436.29
| Перечень работ и услуг | периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в месяц, руб. | Стоимость работ и услуг в год, руб. | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб.
1 | Техническое обслуживание | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств, конструктивных элементов здания, очистка подвальных и чердачных помещений | 17528.5787 | 210342.9447 | 3.9512
| - технический осмотр многоквартирных домов в комплексе с составлением дефектной ведомости |  |  | 2 раза в год
| - очистка кровли от мусора |  |  | 2 раза в год
| - удаление снега с кровли (50% площади кровли) |  |  | 2 раза в год
| - удаление снежных навесов с кровли |  |  | по мере необходимости
| - удаление сосулек и наледи с кровли |  |  | по мере необходимости
| - очистка козырьков подъездов от снега и наледи |  |  | по мере необходимости
| - очистка подвальных помещений от эксплуатационного мусора |  |  | 1 раз в год
| - расконсервация и консервация поливочников с заменой |  |  | 2 раза в год
| - плановый осмотр и очистка фановых труб (в зимний период) |  |  | 2 раза в год и по заявкам
| - техническое обслуживание системы вентиляции с проверкой наличия тяги в вентиляционных шахтах |  |  | 2 раза в год
| - укрепление тамбурных дверей и дверных коробок в помещениях общего пользования и во вспомогательных помещениях |  |  | по мере необходимости
| - закрытие и раскрытие продухов в цоколях здания |  |  | 2 раза в год
| - закрытие на замки подвальных/чердачных дверей |  |  | по мере необходимости
| - укрепление или ремонт люков выхода на чердак/крышу |  |  | по мере необходимости
| - установка и регулировка пружин на тамбурных дверях |  |  | по мере необходимости
| - гидравлические испытания, промывка, запуск системы отопления, консервация системы отопления |  |  | 1 раз в год
| ликвидация воздушных пробок в стояках отопления, регулировка при каждом отключении |  |  | по мере необходимости
| - проверка состояния отопительных приборов в МОП |  |  | 1 раз в год
| - снятие показаний с контрольно-измерительных приборов системы отопления (манометры, термометры) |  |  | 1 раз в неделю в период отопительного сезона
| - очистка грязевиков |  |  | 1 раз в год
| - технический осмотр состояния трубопровода системы ГВС |  |  | 2 раза в год
| ведение журнала и составление актов отсуствия или некачественного предоставления коммунальных услуг |  |  | постоянно
| технический осмотр состояния трубопровода системы ХВС |  |  | 2 раза в год
| - замена перегоревших лампочек в помещениях общего пользования |  |  | по заявкам
| - снятие показаний с электросчетчиков МОП |  |  | 1 раз в месяц
| - частичный ремонт пришедших в негодность элементов электропроводки в МОП с зачисткой контактов, установкой сжимов, с подтяжкой контактных соединений |  |  | по мере необходимости
| - ревизия и ремонт групповых распределительных коробок в осветительных электросетях в МОП |  |  | 2 раза в год
| ППР электрощитовой |  |  | 2 раза в год
| - ревизия и ремонт распределительных коробок в подвальных помещениях |  |  | 2 раза в год
| - ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов |  |  | 1 раз в год
| - содержание и обслуживание общедомовых приборов учета коммунальных услуг (счетчиков холодной, горячей воды и тепловой энергии) |  |  | ежемесячно
| мелкий ремонт изоляции трубопровода системы ХВС и ГВС, ликвидация прорывов, подтекания трубопровода и запорной арматуры системы |  |  | по мере необходимости
| проверка состояния трубопровода системы канализования и мелкий ремонт неисправностей в трубопроводе системы, зачеканка швов |  |  | 2 раза в год
| - прочистка канализационных стояков |  |  | по заявкам
| прочистка канализационного лежака, прочистка выпусков системы канализации в колодцы |  |  | по мере необходимсти
| - осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм |  |  | 4 раза в год
| - осмотр электрической сети и оборудования (электропроводки, пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в местах общего пользования |  |  | 4 раза в год
| - технический осмотр состояния осветительной арматуры (выключателей, светильников над входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры) |  |  | 4 раза в год
| - осмотр ВРУ с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм |  |  | 4 раза в год
| - осмотр электрощитовых |  |  | 4 раза в год
| укрепление/замена выключателей в помещениях общего пользования |  |  | по мере необходимости
| - поверка общедомовых приборов учета коммунальных услуг |  |  | по графику
| Поверка электросчетчиков МОП |  |  | по графику
2 | Текущий ремонт |  | 6654.435 | 79853.22 | 1.5
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения (по договору со специализированной организацией с 20-00 вечера до 8-00 утра) | 3105.4055 | 37264.866 | 0.7
4 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  | 6500 | 78000 | 1.4552
| влажное подметание полов лестничных площадок и маршей | нижние три этажа -5 раз в неделю; выше третьего этажа- 3 раза в неделю
| мытье полов лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц
| влажная протирка стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков обметание пыли с потолков | 1 раз в год
| влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год
| уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
| мытьё окон | 2 раза в год
5 | Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома (в среднем по году) |  | 13353.23 | 160238.76 | 3.01
| тёплый период года |  |  | 67783.1 | 2.5465
| подметание территории в летний период (в дни без осадков ) | 1 раз в сутки |  | 26506.32 | 0.99581
| частичная уборка территории (в дни с осадками ) | 50% территории- 1 раз в двое суток в дни с осадками |  | 5800.47 | 0.21792
| уборка газонов в летний период | 1 раз в трое суток |  | 34929.5 | 1.3123
| уборка ступеней и площадки перед входом | 2 раза в неделю |  | 33.21 | 0.0012477
| уборка контейнерной площадки | 7 раз в неделю |  | 503.6 | 0.01892
| протирка указателей | 2 раза за период |  | 10 | 0.00037569
| холодный период года |  |  | 92663.56 | 3.4813
| подметание территории в зимний период | 1 раз в сутки |  | 53048.17 | 1.993
| сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки в дни снегопада |  | 35135.42 | 1.32
| посыпка территории песком в дни гололёда | 1 раз в сутки во время гололеда |  | 1915.32 | 0.071957
| очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю |  | 661.85 | 0.024865
| очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в зимний период |  | 81.44 | 0.0030596
| сметание снега с площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю |  | 802.76 | 0.030159
| уборка контейнерной площадки | 7 раз в неделю |  | 1008.15 | 0.037875
| протирка указателей | 2 раза за период |  | 10.45 | 0.0003926
6 | Мех. уборка дворовой территории | 6 раз в зимний период | 88.75 | 1065 | 0.020005
7 | Дератизация | дератизация - 4 раза в год | 116.56 | 1398.72 | 0.026274
8 | Вывоз и утилизация КГО | ежедневно | 3549.7359 | 42596.8307 | 0.80016
9 | Итого стоимость работ и услуг |  | 50896.6951 | 610760.3414 | 11.4728
10 | Непредвиденные расходы |  | 0 | 0 | 0
11 | Итого стоимость работ и услуг с непредвиденными расходами |  | 50896.6951 | 610760.3414 | 11.4728
12 | Обслуживание приборов учета | по договору со специализированной организацией | 2420 | 29040 | 0.5455
13 | Вывоз и утилизация ТБО | по договору со специализированной организацией (ежедневно) | 6572.95 | 78875.4 | 1.4816
14 | Расходы на управление, 10% |  | 5988.9645 | 71867.5741 | 1.35
15 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД |  | 65878.6096 | 790543.3155 | 14.8499