ИНФОРМАЦИЯ  ПО ЛИФТАМ  ООО УК «ЖЭУ-4» 
Дата проведения периодического технического освидетельствования и экспертизы лифтов

№
п/п	

АДРЕС	
Регист-рационный №	
Завод изготови-тель	
Заводс-кой №	
г/п
кг	
Количество остановок	
Ско-рость
м/с	
НКУ	
Дата установки	
Дата экспертизы	Дата технического
освидетельство- вания 2014 г.	
1.		Сибирская, 13 под. 1	9520	КМЗ	94335	400	8	1,0	УКЛ	17.08.06		09.2014	
2.		Сибирская, 13 под. 2	9521	КМЗ	94336	400	8	1,0	УКЛ	17.08.06		09.2014	
3.		Сибирская, 13 под. 3	9522	КМЗ	94337	400	8	1,0	УКЛ	17.08.06		09.2014	
4.		Сибирская, 13 под. 4	9523	КМЗ	94338	400	8	1,0	УКЛ	17.08.06		09.2014	
5.		Сибирская, 17 под. 1	1381	КМЗ	93585	320	9	0,71	УКЛ	02.03.06		03.2014	
6.		Сибирская, 17 под. 2	1382	КМЗ	93586	320	9	0,71	УКЛ	02.03.06		03.2014	
7.		Сибирская, 49 под. 1	3764	ЩЛЗ	56089	320	9	0,71	Реле	11.07.12		07.2014	
8.		Сибирская, 49 под. 2	3765	ЩЛЗ	56090	320	9	0,71	Реле	11.07.12		07.2014	
9.		Сибирская, 51 под. 1	4555	ЩЛЗ	55219	320	9	0,71	Реле	17.05.12		02.2014	
10.		Сибирская, 51 под. 2	4556	ЩЛЗ	55220	320	9	0,71	Реле	17.05.12		02.2014	
11.		Сибирская, 51 под. 3	4557	ЩЛЗ	55221	320	9	0,71	Реле	17.05.12		02.2014	
12.		Сибирская, 51 под. 4	4558	ЩЛЗ	55222	320	9	0,71	Реле	17.05.12		02.2014	
13.		Сибирская, 51 под. 5	4559	ЩЛЗ	55223	320	9	0,71	Реле	17.05.12		04.2014	
14.		Челюскинцев, 4 под. 1	7438	СамЛЗ	2013с93	400	9	0,71	УКЛ	19.05.95		05.2014	
15.		Челюскинцев, 4 под. 2	7439	СамЛЗ	2012с93	400	9	0,71	УКЛ	19.05.95		05.2014	
16.		Челюскинцев, 14/1 лифт 1	4692	ЩЛЗ	28135	500	12	1,0	РИС	05.06.12		06.2014	
17.		Челюскинцев, 14/1 лифт 2	4691	ЩЛЗ	55237	320	12	1,0	РИС	01.08.12		06.2014	
18.		Челюскинцев, 18/1 лифт 1	3342	МОЭЛЗ	4507мэ78	320	12	1,0	РИС	09.2010 г.		06.2014	
19.		Челюскинцев, 18/1 лифт 2	3343	МОЭЛЗ	975мэ	500	12	1,0	РИС	09.2010 г		06.2014	
20.		Челюскинцев, 30/1 лифт 1	5142	ЩЛЗ	6102мо	320	12	1,0	РИС	25.12.87	Экспертиза
Декабрь 2015 повторная	01..2014	
21.		Челюскинцев, 30/1 лифт 2	5143	ЩЛЗ	6103мо	320	12	1,0	РИС	25.12.87	Экспертиза
Декабрь 2015 повторная	01.2014	
22.		Челюскинцев, 30 под. 1	542	КМЗ	92603	320	9	0,71	УКЛ	27.12.05		12.2014	
23.		Челюскинцев, 30 под. 2	539	КМЗ	92602	320	9	0,71	УКЛ	27.12.05		12.2014	
24.		Челюскинцев, 30 под. 3	540	КМЗ	92605	320	9	0,71	УКЛ	26.12.05		12.2014	
25.		Челюскинцев, 30 под. 4	541	КМЗ	92604	320	9	0,71	УКЛ	27.12.05		12.2014	
26.		Челюскинцев, 30 под. 5	538	КМЗ	92607	320	9	0,71	УКЛ	27.12.05		12.2014	
27.		Челюскинцев, 30 под. 6	537	КМЗ	92606	320	9	0,71	УКЛ	26.12.05		12.2014	
28.		Челюскинцев, 44 под. 1	1589	КМЗ	965543	320	9	0,71	УКЛ	18.04.07		01.2014	
29.		Челюскинцев, 44 под. 2	8317	ЩЛЗ	3525щл	400	9	1,0	УПЛ	03.03.00		01.2014	
30.		Челюскинцев, 44 под. 3	8257	ЩЛЗ	3524щл	400	9	1,0	УПЛ	01.03.00		02.2014	
31.		Челюскинцев, 44 под. 4	8197	ЩЛЗ	3523щл	400	9	1,0	УПЛ	07.09.99		02.2014	
32.		Челюскинцев, 44 под. 5	8136	ЩЛЗ	3527щл	400	9	1,0	УПЛ	25.02.99		02.2014	
33.		Челюскинцев, 44 под. 6	8137	ЩЛЗ	3528щл	400	9	1,0	УПЛ	25.02.99		02.2014	
34.		Челюскинцев, 44 под. 7	11814	ЩЛЗ	59434	400	9	0,71	УЛ	14.07.09		01.2014	
35.		Челюскинцев, 44 под. 8	8499	ЩЛЗ	3526	420	9	1,0	УЛЖ	15.05.01		01.2014	
36.		Ленина, 25 под. 1	7962	кмз	124098	400	9	0,71	укл	04.06.08		06.2014	
37.		Ленина, 25 под. 2	7963	кмз	124099	400	9	0,71	укл	04.06.08		06.2014	
38.		Ленина, 27 под. 1	7941	кмз	124096	400	9	0,71	укл	04.06.08		06.2014	
39.		Ленина, 27 под. 2	7942	кмз	124097	400	9	0,71	укл	04.06.08		06.2014	
40.		Ленина, 29 под. 1	7914	кмз	124094	400	9	0,71	укл	04.06.08		06.2014	
41.		Ленина, 29 под. 2	7915	кмз	124095	400	9	0,71	укл	04.06.08		06.2014	
42.		Ленина, 59 под. 1	7922	кмз	121478	400	9	0,71	укл	11.09.07		12.2014	
43.		Ленина, 59 под. 2	7923	кмз	121479	400	9	0,71	укл	11.09.07		12.2014	
44.		Ленина, 59 под. 3	7924	кмз	121480	400	9	0,71	укл	11.09.07		12.2014	
45.		Ленина, 59 под. 4	7925	кмз	121481	400	9	0,71	укл	06.09.07		12.2014	
46.		Ленина, 59 под. 5	7926	кмз	121482	400	9	0,71	укл	19.10.07		12.2014	
47.		Ленина, 59 под. 6	7927	кмз	121483	400	9	0,71	укл	19.10.07		12.2014	
48.		Сибирская, 26 под.1	7968	кмз	124040	400	9	0,71	укл	23.05.08		01.2014	
49.		Сибирская, 26 под.2	7969	кмз	124039	400	9	0,71	укл	23.05.08		01.2014	
50.		Шамшурина, 10 под. 1	7931	кмз	124042	400	9	0,71	укл	29.05.08		05.2014	
51.		Шамшурина, 10 под. 2	7932	кмз	124043	400	9	0,71	укл	29.05.08		05.2014	
52.		Шамшурина, 10 под. 3	7933	кмз	124044	400	9	0,71	укл	29.05.08		05.2014	
53.		Шамшурина, 12 под. 1	7958	Млз	104043	400	9	0,71	Рис	23.01.87	Замена до марта 2014 г.	Замена в 2014г.	
54.		Шамшурина, 12 под. 2	7959	Млз	104044	400	9	0,71	Рис	23.01.87	Замена до марта 2014 г.	Замена в 2014г.	
55.		Шамшурина, 12 под. 3	7960	Млз	104045	400	9	0,71	Рис	23.01.87	Замена до марта 2014 г.	Замена в 2014г.	
56.		Шамшурина, 12 под. 4	7961	Млз	104046	400	9	0,71	Рис	28.08.87	Замена до марта 2014 г.	Замена в 2014г.	
57.		Вокзальная маг. 6 лифт 1	7715	слз	5495с91	400	8	0,71	Рис	30.09.96		10.2014	
58.		Вокзальная маг. 6/2 лифт 1	7716	кмз	124256	400	13	0,71	Укл	25.07.08		02.2014	
59.		Вокзальная маг. 6/2 лифт 2	8269	кмз	27713	630	13	1,0	рис	30.09.96		02.2014	
60.		Вокзальная маг. 8 лифт 1	7861	слз	02666	400	8	0,71	УКЛ	20.05.98		05.2014	
61.		Вокзальная маг. 8/1 лифт 1	8945	Млз	82460	400	10	1.0	улж	10.03.04		03.2014	
62.		Вокзальная маг. 8/1 лифт 2	8946	кмз	86991	400	10	1,0	Улж	10.03.04		03.2014	
63.		Вокзальная маг. 8/2 лифт 1	8134	кмз	1123	400	13	1.0	УКЛ	22.02.99		02.2014	
64.		Вокзальная маг. 8/2 лифт 2	8135	кмз	1124	400	13	1,0	УКЛ	22.02.99		02.2014	
65.	71	Вокзальная маг. 4/2 лифт 1	7432	кмз	64476	400	13	1,0	Рис	15.03.95		04.2014	
66.	72	Вокзальная маг. 4/2 лифт 2	7433	кмз	27540	630	13	1,0	Рис	22.05.95		04.2014	
67.	73	Вокзальная маг. 4/1 лифт 1	7427	слз	3086с-90	400	10	0,71	рис	24.04.95		02.2014	
68.	74	Вокзальная маг. 4/1 лифт 2	7428	Смз	3088с-90	400	10	0,71	Рис	24.04.95		02.2014	
69.	75	Вокзальная маг. 4/1 лифт 3	7431	Смз	3087с-90	400	10	0,71	Рис	24.04.95		02.2014	
70.	76	Вокзальная маг. 4/1лифт 4	7430	смз	3090с-90	400	10	0,71	рис	24.04.95		02.2014	
71.		Сибирская, 41 под. 1	8456	СамЛЗ	4500	400	9	0,71	Реле	02.08.90	Экспертиза август 2015 г первичная	10,2014	
72.		Сибирская, 41 под. 2	8487	СамЛЗ	4501	400	9	0,71	реле	02.08.90	Экспертиза август 2015 г первичная	10,2014	
73.		Сибирская, 41 под. 3	7820	Млз	131343	400	9	0,71	рис	21.12.89	Экспетриза декабрь  2014г первичная	10,2014	
74.		Сибирская, 41 под. 4	7821	Млз	131344	400	9	0,71	рис	21.07.89	Экспетриза июль 2014г первичная	10,2014